广东省特种证件制作中心

更换中央空调主机房及天面冷却水管工程

材料品牌参考表

| 材料名称 | 单位 | （一） | （二） | （三） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 参数 | 品牌 | 参数 | 品牌 | 参数 |
| 无缝钢管 | m | 新冶特钢 | φ219*6.0 | 上海宝钢 | φ219*6.0 | 江苏南钢 | φ219*6.0 |
| 无缝钢管 | m | 新冶特钢 | φ325*8.0 | 上海宝钢 | φ325*8.0 | 江苏南钢 | φ325*8.0 |
| 无缝钢管 | m | 新冶特钢 | φ426*9.0 | 上海宝钢 | φ426*9.0 | 江苏南钢 | φ426*9.0 |
| 镀锌钢管 | m | 荣钢 | DN20*2.5 | 上海宝钢 | DN20*2.5 | 江苏南钢 | DN20*2.5 |
| 镀锌钢管 | m | 荣钢 | DN40*3.25 | 上海宝钢 | DN40*3.25 | 江苏南钢 | DN40*3.25 |
| 镀锌钢管 | m | 荣钢 | DN50*3.25 | 上海宝钢 | DN50*3.25 | 江苏南钢 | DN50*3.25 |
| 涡轮蝶阀 | 个 | 塘沽TVT | DN200 | 上海冠龙 | DN200 | 瓦斯特 | DN200 |
| 涡轮蝶阀 | 个 | 塘沽TVT | DN300 | 上海冠龙 | DN300 | 瓦斯特 | DN300 |
| 涡轮手动蝶阀 | 个 | 塘沽TVT | DN50 | 上海冠龙 | DN50 | 瓦斯特 | DN50 |
| 止回阀 | 个 | 塘沽TVT | DM50 | 上海冠龙 | DM50 | 瓦斯特 | DM50 |
| 橡胶软接头 | 个 | 塘沽TVT | DN200 | 上海冠龙 | DN200 | 瓦斯特 | DN200 |
| 橡胶软接头 | 个 | 塘沽TVT | DN300 | 上海冠龙 | DN300 | 瓦斯特 | DN300 |
| 卧式暗装风机 盘管 | 台 | 西屋 康达 | FP-10 两管制 | 约克 | FP-10 两管制 | 格力 | FP-10 两管制 |
| 碳钢通风管道 | m2 | 华友 | δ=0.75mm | 上海宝钢 | δ=0.75mm | 江苏南钢 | δ=0.75mm |
| 排污泵 | 台 | 广一 | 水量：7m³/h 扬程：15m 功率：1.1kw | 上海凯泉 | 水量：7m³/h 扬程：15m 功率：1.1kw | 威乐 | 水量：7m³/h 扬程：15m 功率：1.1kw |