广东省特种证件制作中心2021-17

办公楼中央空调管道维修项目

竞

争

性

谈

判

文

件

广东省特种证件制作中心

2021年7月

目   录

第一部分:报价邀请函…………………………………………………………………………1

第二部分:报价人须知…………………………………………………………………………4

第三部分:用户需求书…………………………………………………………………………11

第四部分:合同条款……………………………………………………………………………16

第五部分:报价文件格式………………………………………………………………………23

# 第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东省特种证件制作中心 (以下简称“采购人”)，现就广东省特种证件制作中心2021-17办公楼中央空调管道维修项目接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目名称、招标内容

1.项目名称：广东省特种证件制作中心2021-17办公楼中央空调管道维修项目。

2.招标内容：根据工程量清单对办公楼中央空调主机房及天面的管道和设备进行更换维修，同时在负一楼增加风机盘管及管道等（详见工程量清单）。

3.谈判限价: 461806.2元

二、供应商资格要求（合格的报价人）

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，提供以下资料：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

（2）提供2019年度（或2020年度）财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

（3）提供2020年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

（4）提供2020年至今任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

（5）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《同意采购文件条款声明》）

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《同意采购文件条款声明》）

（7）法律、行政法规规定的其他条件。（提供《同意采购文件条款声明》）

2.本项目的特定资格要求：

具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；（提供证书复印件）

注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）规定，为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作决策部署，深化建筑业“放管服”改革，结合常态化疫情防控要求和建设工程企业资质改革工作安排，决定住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《同意采购文件条款声明》）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《同意采购文件条款声明》）

5.响应供应商未被列入“信用中国”网站(w ww.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。

6.本项目不接受联合体报价；

三、报名方式

1.通过电话方式报名，且须在开标前发送参加函，最终以收到投标人的参加函为报名成功（承诺参加函可以通过邮箱、快递等方式传达至采购人）。

- 如无法参加该项目现场开标的，需出具书面说明。无故未参加该项目现场开标的投标人将列入制证中心采购失信名单，一年内无法参加制证中心的采购活动。

- 报名时间

挂网的第二个工作日起五个工作日截止，备标时间原则上五个工作日。

五、谈判时间、地点

1.谈判时间：在备标结束后由广东省特种证件制作中心另行通知。

2.谈判及递交报价文件地点：广州市天河区天源路943号。

六、采购人名称、地址和联系方式

1.采购人名称：广东省特种证件制作中心

2.采购人地址：广州市天河区天源路943号

3.采购人联系电话：020-38286159

广东省特种证件制作中心

2021年7月

# 第二部分

报 价 人 须 知

# 一、说明

# 适用范围

- 本谈判文件仅适用于本竞争性谈判中所叙述的报价范围。

# 定义

- “采购人”指本采购项目的采购人。

- “报价人”指向采购人提交报价文件并参与谈判的法人及其他组织。

- “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切设备、物品及其它材料等。

- “服务”：指报价人提供的货物或工程所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

- 谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。

# 二、谈判文件

# 谈判文件的组成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 报价邀请函；

- 报价须知；

- 用户需求书；

- 合同条款；

- 报价文件格式。

# 谈判文件的澄清

采购人负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价

人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方

式和地址送达采购人。采购人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要

时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部

分。

# 谈判文件的补充和修改

- 根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

- 谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

- 考虑到该修改和变更的影响，采购人可决定推迟报价递交截止时间。

- 在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

# 三、报价文件

# 报价文件的编写

- 报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

- 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）

- 报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价。

- 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

# 报价文件的构成及要求

  - 报价人报价文件由报价函部分、经济部分和技术部分三部分组成。

  - 报价函主要包括下列内容：

- 法定代表人身份证明书；

- 报价文件签署授权委托书；

- 报价函；

- 同意采购文件条款声明；

- 谈判文件要求投标人提交的其他投标资料；

  - 经济部分主要包括下列内容

- 报价汇总表 ；

- 工程量清单报价表 ；

- 投标报价需要的其他资料。

  - 技术部分主要包括下列内容：

- 施工组织方案；

- 谈判文件响应表

7.5    绿色施工安全防护措施费为35172.4元，该费用为不可竞争费用。以上费用不列入谈判竞争范围（不得上浮或下浮），报价人应按照上述公布的绿色施工安全防护措施费报价，并计入报价总价中，否则视为无效响应。

# 报价文件的签署、装订和密封

- 报价文件正本二套、副本三套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

- 所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本；采购人名称及地址；报价地点及时间；项目名称；报价子项；报价人名称及地址。

- 采购人对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 采购人对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

# 报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为60天。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满

之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述

要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之

责任也相应延续。

# 报价文件的递交和撤回

- 报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

- 谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

- 在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

# 四、谈判及评审

# 谈判小组

11.1   本次采购依法组建谈判小组。

11.2   谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

11.3   谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判

结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

# 谈判程序

- 谈判小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行谈判排序。

- 谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）

- 最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。

- 谈判过程对采购文件需求（包括品目、规格和数量等涉及价格变动因素）没有作出改变的，

报价人的后次报价不得高于其前次报价；

- 若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其前次报价为该报价人的成交

报价；

- 谈判的内容包括但不限于：施工质量、选用材料、商务条件、技术要求、验收、合同执行计划、相关服务、 质量保证、采购人配合等内容。

- 技术商务谈判的时间及地点(见《报价邀请函》)。

- 在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

# 评审

- 谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行评审。

- 实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

- 谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

# 评审办法

  - 评审原则

- 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐成交报价人。

- 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

  - 评审程序和评审方法

- 按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

- 初步评审: 在谈判的同时谈判小组对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定，对报价文件进行初步评审。（无效报价的认定条件详见附表一《初步审查表》）。

（3）  参加谈判的报价家数须达到法定家数；

（4）  价格评审：谈判结束后，谈判小组对报价人的最终报价进行价格评审。

（5）  评审办法：谈判小组对通过初步审查的报价人的最终报价进行必要修正或审核，并确定最终报价价格最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人。若最终报价相同的，谈判小组以随机抽取的方式确定第一、二成交候选人。

  - 报价的核对

- 谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

  - 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

- 谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

  - 评审报告

（1）　谈判小组依据评审结果出具评审报告。

  - 谈判、评审过程的保密性。

- 接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

- 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

  - 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

（1）　采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

  - 变更技术方案的权利。

（1）  在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人不承担任何责任。

# 成交报价人

  - 成交报价人的确定

根据谈判小组评审结果，采购人依法确定一名成交报价人。

  - 质疑和投诉

- 报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法

规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投

诉必须是书面的，并加盖报价人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

- 采购人应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购人：广东省特种证件制作中心

地  址：广州市天河区天源路943号

电  话：020-38286159

邮  编：510650

联系人：黄小姐、甘小姐

  - 签订合同

- 成交报价人在收到采购人通知后，应按照指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签

署合同。

- 合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件。

# 谈判文件的解释权

本谈判文件的解释权归广东省特种证件制作中心所有。

# 第三部分

用 户 需 求 书

### 一、项目情况及要求

（一）项目概况：

1. 项目名称：广东省特种证件制作中心2021-17办公楼中央空调管道维修项目。

2. 项目地址：广东省广州市天河区天源路943号办公楼。

3. 招标范围内容：根据工程量清单对办公楼中央空调主机房及天面的管道和设备进行更换维修，同时在负一楼增加风机盘管及管道等（详见工程量清单）。

4. 采购限价：461,806.2元。

5. 工期：合同签订后 30天内完成。

6. 报价要求：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，按投标报价的综合单价不变，并在中标总价范围内清单已有项目工程按实结算，项目措施费包干。

7. 建设地点：广东省广州市天河区天源路943号办公楼。

8. 质量要求：符合国家、行业相关质量标准。

（二）总体要求

1. 报价供应商必须对项目情况进行充分了解，对施工难度有足够的应对能力、确保工艺处置的合理性，并保证能协调工作场地、人员调配、安全措施、现场操控工作得以落实，保证项目顺利进行。

2. 所有施工人员必须服从采购人保安的管理，自觉执行采购人的管理制度和工程所在地的管理规定。本项目不提供施工人员食宿条件，由成交人自行到附近租借场地或房屋解决员工生活条件。

3. 采购人严格要求施工单位必须按照“安全文明施工管理条例”执行，为确保采购人场区内环境保持良好的状态，要求成交人必须做好各项文明施工管理及采取必要的安全文明施工管理措施；由成交人提交“安全文明施工承诺书”给采购人张贴进行公示，自觉接受采购人全体职工的全程监督，施工负责人自觉接受违规的处罚。

4. 成交人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所属有关部门办理出入证。

5. 采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交人在施工现场以外自行解决，其费用由成交人自理。

6. 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在采购人宿舍留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

7. 成交人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到省市劳动保障部门的安全标准要求。

### 二、质量要求和质量保修期：

1. 本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

2. 成交人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人有权要求立即停工和返工，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

3. 工程竣工验收由成交人、采购人共同进行，由成交人编制竣工图纸及相关文件，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

4. 质保期：2年。

### 三、施工工期及要求

1. 按完成招标范围内全部工程内容要求，开工日期由成交人收到采购人发出的开工通知书起计。

(1)完工日期以采购人签认的竣工时间为准；

(2)工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延；

a.不可抗力因素；

b.由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

c.工程款不能按时或逾期支付者。

(3)上述的施工总工期，如因成交人的原因导致工程不能按时完成，从延期的第2天起，每天罚款合同总价的3‰。工期为硬性工期（雨天及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），成交人必须采取一切措施保证，不允许延误。采购人欢迎各报价人根据其企业实际缩短工期。成交人因赶工而需要增加费用应于报价中考虑。

- 合同约定的工程项目，成交人不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交人负责赔偿。

- 《施工组织方案》响应要求：为加强工程技术和生产管理，预防施工过程中安全事故的发生，合理组织施工，要求报价人若在本次谈判活动中成交，成交人须尽快制作《施工组织方案》，保证在收到成交通知书后七日内提交本工程《施工组织方案》，并以采购人确认的方案为准。

### 四、付款方式：

1. 签订合同后采购人付给成交人合同价的20％作为备料款，备料款于成交人合同签定且进场后10日内支付；

2. 工程进度款：工程进度达到80%时，支付进度款至合同总价的50% (实际进度报表需采购人审核)；待工程竣工后支付至合同总价的80%；本工程相关的各种验收合格及结算经相关职能部门审定后支付至结算价的95%,剩余结算价的5%作为工程质量保证金，质保期满2年并无质量问题，成交人出具书面函件并经采购人财务部门核对金额无误后，采购人无息支付工程质量保证金。

3. 若出现增、减工程，须报经采购人同意并审核预算后方可施工和按规定进行结算审核后支付工程款，但在竣工结算审计完成前工程款支付最高不得超过补充合同价的80%；

4. 安全生产措施费的支付按广州市现行最新有关规定执行；

5. 本工程施工场地属办公区域，对成品保护及周边环境保护、恢复的费用视为已包含在本次报价内；

6. 本合同所指的付款时间为采购人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查时间和支付时间），中标人不得以资金付款期限已过为由向采购人索赔或支付违约金；

7. 每次款项支付时，承包人同时向发包人提供相应金额正式税务法发

票。

8. 付款方式：采用银行转账等形式

### 五、材料及设备供应

1. 本工程所承包范围内所需的材料、成品、半成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担。采购人不提供材料。

2. 采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

3. 所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，并保证产品的有效

性。

4. 由于成交人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交人负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

5. 若成交人使用的标准在本招标技术要求的规定外，成交人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如成交人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。成交人必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。

6. 报价人报价时必须提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由承包方承担。

7. 采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

8. 招标范围之内工程所用之设备，由成交人提供。

9. 主要材料要求：

(1)报价人除按有关规定报价外，主要材料应选用谈判文件所提供的主要材料参考表（见清单）中的所列品牌，或选用质量更优的材料。报价人必须在报价文件中注明所选用的材料的产地。生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非采购人原因确需更换，由采购人确定，且价格不予调整；

(2)装修材料须见证检验的有关说明：

a.本工程所用装修材料在进场前，成交人必须通知采购人，对装修过程中使用的每一批次的建筑材料，抽取相应数量的样品送至国家、省市公安消防部门认可，并具备相应资质的检验单位进行见证检验，经检验合格后方可在装修工程中使用。

b.公安消防机构凭有关检验报告进行验收，如因装修材料不符合要求而造成验收不合格，其一切后果、费用由成交人负责。

c.送检材料的一切费用，计入投标报价中，由成交人负责向有关部缴交。

### 六、其他说明

## 1. 根据本工程特点，要求投标人踏勘现场。投标单价由各投标单位根据本工程具体情况和企业实力综合考虑而确定，可根据招标单位提供的图纸、工程量清单表及相关质料为参考数据，综合计算本单位最终的投标报价，中标后总价不得增加，并承担投标风险。

## 2. 成交人不许转包，不许擅自分包。不许随意更换报价文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目经理如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿（提供承诺函）。

## 3. 由于中空调对采购人的生产影响较大，成交人需根据采购人安排的时间段进行施工，不能影响采购人正常的工作开展。

## 4. 在工程进行中，成交人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

## 5. 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 七、工程量清单

工程量清单（详见附件1）

# 第四部分

合 同 条 款

施工合同

（合同为范本，以相关部门核定为准）

项目名称：

合同编号：                      合同报备时间：

发包方（甲方）：                 ；执行单位（        ）

承包方（乙方）：

合同签订地点：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定、甲方招标文件和乙方投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商达成一致意见，签订本合同，共同遵守如下条款：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。

1.4承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，按投标报价的综合单价不变，并在中标总价范围内清单已有项目工程按实结算，项目措施费包干。

1.5工期：本工程自2020年  月  日开工，工程合同工期总日历天数60天。

1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

1.7合同价款：人民币￥           元（大写：           ）

第二条 甲方工作

2.1开工前     天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电驳接点，乙方布线驳接，并按规定加表计量，缴纳所耗水电费，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派       为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条 乙方工作

3.1指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、

设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7负责做好工程施工过程中的事项登记，完工后制作工程记录。

3.8工程结束后，将竣工资料及所有与本工程相关的资料（包括施工图纸、工程记录等）统一交甲方存档。

第四条 关于工期的约定

4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。

4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以国家制订的施工以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款的约定

6.1签订合同后采购人付给成交人合同价的20％作为备料款，备料款于成交人合同签定且进场

后10日内支付；

6.2工程进度款：工程进度达到80%时，支付进度款至合同总价的50% (实际进度报表需采购人审核)；待工程竣工后支付至合同总价的80%；本工程相关的各种验收合格及结算经相关职能部门审定后支付至结算价的95%,剩余结算价的5%作为工程质量保证金，质保期满2年并无质量问题，成交人出具书面函件并经采购人财务部门核对金额无误后，采购人无息支付工程质量保证金。

6.3若出现增、减工程，须报经采购人同意并审核预算后方可施工和按规定进行结算审核后支付工程款，但在竣工结算审计完成前工程款支付最高不得超过补充合同价的80%；

6.4安全生产措施费的支付按广州市现行最新有关规定执行；

6.5本工程施工场地属办公区域，对成品保护及周边环境保护、恢复的费用视为已包含在本次报价内；

6.6本合同所指的付款时间为采购人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查时间和支付时间），中标人不得以资金付款期限已过为由向采购人索赔或支付违约金；

6.7每次款项支付时，承包人同时向发包人提供相应金额正式税务法发票。

6.8付款方式：采用银行转账等形式。

第七条 关于材料供应的约定

7.1　凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

7.2　由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。

7.3　材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。

7.4  主要材料设备应选用甲方所提供的主要材料设备参考表中的品牌或同等档次的其他品牌。如非甲方原因确需更换，由甲方确定，且价格不予调整。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.2　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。

第九条 违约责任

9.1　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同千分之三违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30％向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。

9.2　乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.3　甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.4　未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.5　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.6　由于甲方原因停止建设的，乙方应无条件服从，不得以任何理由向甲方提出任何形式的索赔。

第十条　不可抗力
　　10.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
　　10.2声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后30日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响
　  10.3不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
　   10.4本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条 合同争议的解决方式

11.1本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可以依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

11.2在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

第十二条 工程变更及结算

12.1　对甲方根据工程需要确需进行设计变更的项目，乙方应无条件服从，并按实际完成工程量结算。合同中已有适用与变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，执行招标文件规定的有关定额及相关文件，工程材料、人工价格按广州市当期工程材料指导价（无指导则由双方协商确定），并按中标下浮率下浮，中标下浮率按招标控制价与中标价的差价执行。

12.2  对于甲方根据工程需要进行设计变更的项目，乙方必须按上述12.1款做预算报甲方审核确认后方可施工，否则，甲方不承担其费用。

第十三条 质量保修

13.1质量保修期从工程实际验收合格之日算起2年。

13.2质量保修责任

13.2.1属于乙方施工质量问题，乙方应在接到通知后的3天内派人保修，乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或派第三方保修，但所产生的一切风险和费用由乙方负责，保修期顺延。

13.2.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

13.2.3在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保工程的安全和质量凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，乙方应立即实施保修。

13.3质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

13.4质量保证金在保修期满后经确认无任何质量问题后无息退还给乙方，如在保修期内工程出理质量问题，乙方没有及时妥善地进行保修处理，质量保证金将不予退还。

第十四条 合同转让与分包

本合同乙方在任何情况下都不得转让或分包。

第十五条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、中标通知书

2、本合同协议书

3、招标文件、招标答疑纪要及其附件

4、投标文件及其附件

5、施工图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第十六条附则

16.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。

16.2本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

16.3本合同履行完成后自动终止。

16.4本合同附件：

16.4.1施工图纸或作法说明

16.4.2工程量清单

甲方（盖章）：                                          乙方（盖章）：

地址：                                                 地址：

法定代表人：                                           法定代表人：

签约代表：                                             签约代表：（注:须提供授权委托书）

联系人：                     	                       联系人：

电话：                       	                       电话：

传真：                       	                       传真：

电子邮箱：	                                           电子邮箱：

税务登记证号：

工商登记号：

签约时间：   年  月  日	                               签约时间：   年  月  日

签约地点：

第五部分

报 价 文 件 格 式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （报价人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

报价人：       （盖公章）

日  期：      年     月     日

### 二、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）     系   （报价人名称）  的法定代表人，现授权委托      （单位名称）   的    （姓名）     为我公司签署本招标采购货物及服务项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

报价人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、报 价 函

致：   （采购人姓名）

1、根据贵方采购项目为  （采购人项目名称）项目谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价完成用户需求书、我方提交的报价文件及谈判承诺等所要求的全部服务项目内容并按谈判文件的条件要求承包上述服务项目，并承担任何质量缺陷保修责任。我方承诺采用以总价包干方式，在合同实施期间保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而作任何调整。

2、我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务质量提供服务。

5、我方同意所提交的报价文件在谈判文件的报价须知中规定的报价有效期即60天内有效，在此期间内如果获得成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

四、同意采购文件条款声明

致:广东省特种证件制作中心

为响应你方组织的                       采购项目的招标，我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

报价信封内装：(报价人须提交一个单独封装的唱标信封)

  - 报价总表（正本）

  - 报价函（正本）

  - 同意采购文件条款声明（正本）

说明:本唱标信封仅为方便代理机构而设,如唱标信封的内容与投标文件正本不一致时,以报价文件正本为准

五、谈判文件要求报价人提交的其他投标资料

服务部分格式：

#### 一、服务需求响应表

1、实质性响应服务需求（“*”项）响应表

| 序号 | 招标/谈判服务要求 | 投标/响应服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

2、一般服务需求响应表

| 序号 | 招标/谈判服务要求 | 投标/响应服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

3、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标/响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标/响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 二、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 三、组织实施方案

投标人/响应供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）项目整体验收计划

5）培训计划

6）报价人认为必要的其它内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 经济部分格式

#### 一、开标/报价一览表

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 二、投标明细报价表（参考）

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价（元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与投标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标/报价一览表为准）） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

2.如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 三、报价需要的其他资料

[说明]报价人应按照谈判文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容：

    - 报价人企业资质证书；

    - 报价人的安全生产许可证；

    - 报价人近两年的类似项目业绩情况。